第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购项目概况

旌阳区文化旅游和广播电视局物业管理服务项目，建筑物建设面积为： 13039.45 平方米、 占地面积：6512平方米，地上楼层：12层、地下1 层，电梯 2 台。

3.2.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 384,000.00

采购包最高限价（元）: 384,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 广电业务大楼物业采购项目 | 1.00（项） | 384,000.00 | 物业管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

报价要求

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广电业务大楼物业采购项目 | / | / | 384,000.00 | 总价 | 无 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表备注栏补充说明。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.3.技术要求

采购包1：

标的名称：广电业务大楼物业采购项目

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | （一）项目概述： 旌阳区文化旅游和广播电视局物业管理服务项目，建筑物建设面积为： 13039.45 平方米、 占地面积：6512平方米，地上楼层：12层、地下1 层，电梯 2 台。 （二）服务内容及标准： 1.保洁服务内容及标准 1.1服务范围 1.1.1旌阳区文化旅游和广播电视局办公楼、门厅、走道（廊）、楼梯间、卫生间、上人屋面、会议室、综合会议室、健身活动室、多功能室、道路等公共区域每日清扫、拖擦，随时保持整洁。 1.1.2办公室：每日下班后清扫、拖擦一次，保持整洁。 1.1.3会议室、多功能厅等功能室及时扫除，保持整洁。会后及时整理清扫。 1.1.4对台阶、人行道、行车道、停车坪每天清扫一次，保持干净。 1.1.5垃圾日产日清，每周进行卫生消毒、杀虫。垃圾桶每日擦洗一次，每周消毒一次。 1.2服务质量标准 1.2.1垃圾每日清运1次，走道内垃圾桶每日擦洗一次，保持桶外清洁、无污渍，桶内无异味，每周清理消毒一次。 1.2.2公共地面活动场所随时保持干净、无垃圾、无污渍、无印迹；扶手无灰尘、污物；公共部位室内玻璃每周清洁1次；墙面和天棚无灰尘、污物、蜘蛛网。 1.2.3卫生间台面干净、清爽、物品摆放整齐，镜面明净，无印迹，蹲便器、小便器无尿垢，无异味、每天清扫1次，保持干净，畅通，每天清洗垃圾筐、更换垃圾袋。 1.2.4公共部位、栏杆等表面无灰尘，无污物、无蜘蛛网；台阶等公共地面保持干净、无垃圾、无污渍、无印迹，无卫生死角。 1.2.5保洁人员谦和有礼，着装整齐；动作规范文明，不影响办公。保洁工具整齐摆放，不影响美观。 2.绿化服务内容及标准 2.1服务范围 2.1.1对绿地、灌木、树木、办公室及会议室盆栽植物进行定期养护，避免人为损坏、负责绿地无杂物。 2.2服务质量标准 2.2.1绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。 2.2.2花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，除草及时。 2.2.3绿地无纸屑、烟头、石块等杂物。 2.2.4重要地段的绿摆植株按要求提供。 2.2.5每周安排一次对植物的常规养护，包括植物浇灌、喷雾、修株整形、营养供给、病虫害防治等。 2.2.6养护期间如出现严重黄叶、枯萎死亡现象，及时进行植物替换。 3.公共秩序维护内容及标准 3.1服务范围 3.1.1 旌阳区文化旅游和广播电视局1个出入口实行保安24小时值勤，注重整体形象，按规定对外来人员进行询问及登记。 3.1.2协助公安机关作好旌阳区文化旅游和广播电视局的安全防范工作，对室外实行昼夜24小时巡查。 3.1.3引导车辆按照行驶路线有序通行、按指定车位停放。 3.1.4消防设施检查，管理：定时或不定时巡视旌阳区文化旅游和广播电视局的安全情况及消防设备、公共物品的完好情况并记录。 3.1.5对火灾、治安等突发事件有应急预案，事发时及时报告有关部门，并协助采取相应措施。 3.1.6对可能危及工作人员及外来人员安全的地方，设置提示标识，采取有效防范措施。 3.1.7与消防部门建立良好关系，请消防人员每年至少一次对我安全防护人员培训，使其可以正确和熟练操作消防设备，掌握发生火灾或故障时的处理方法。 3.2.服务质量标准 3.2.1公共秩序正常，外来人员及物品管理有序，无失窃、无外来人员损坏区域内公共设施等现象发生。 3.2.2保安昼夜室外巡查，采取交叉式巡查方式，每小时两次，并做好记录。重点部位定点巡查记录。 3.2.3车辆按规定线路行驶，按指定位置停放，无乱停乱放现象。 3.2.4保障旌阳区文化旅游和广播电视局的消防安全，无重大火灾事故。 3.2.5严格履行职责，作好防范工作，杜绝因失职造成的不安全现象发生。 4.设施设备维护内容及标准 4.1服务范围 4.1.1根据各类设施设备的功能、用途、重要性等因素对其实行分类管理，分类制订出设施设备日常维修计划和定期养护方案，由业主确认后实施。 4.1.2设备管理员采取巡回方式对设备进行日常巡查管理，熟悉设备性能、特点和操作规程并严格按照岗位职责及操作规程，对设备进行操作和检查，做好记录。按照特种设备管理规定，选聘专业维保单位进行维保，维保费用及年检费用由业主单位承担，物业公司对专业维保单位的维保、年检服务进行监督管理。 4.1.3设备维护保养分为日常维护保养、定期维护保养和年检维护保养三个方式。日常维护保养设专人负责，针对设备的性能状态检查和计划性能修理；认真做好各系统管理工作： ①低压供电系统 负责供电低压系统配电的运行及维护检修工作，并负责检测供电系统的运行质量，保证供电畅通； 作好供电系统运行情况的记录并存档； 负责公共照明的维修维护工作。 ②给水系统 设专业的管工对旌阳区文化旅游和广播电视局给水系统进行日常维护检修，保证正常供水。 ③排水系统（污水及雨水） 负责所有污水和雨水的排放工作，保证排水系统的畅通，负责维护排水设施设备的检查和维修工作； 每半年对污水井、雨水沟进行一次清理。 4.2服务质量标准 4.2.1由专业水电工进行对设备设施进行维修养护和管理。 4.2.2建立设施设备档案（设备台账），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。 4.2.3对设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制维修、更新改造计划向业主单位提出报告与建议，根据业主单位的决定，组织维修或者更新改造。 4.2.4设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范。 4.2.5确保设施设备运行正常。 ①低压供电线路畅通，完好率不低于96％。 ②给水系统运行正常，无跑、冒、滴、漏现象 ③排水系统：室内排水管道畅通，若发生堵塞，1小时内疏通。 ④污水及雨水沟无堵塞现象。 5.代收代缴服务内容及标准 5.1水、电费用根据大楼每月使用情况进行抄表测算实施代收代缴； 5.2垃圾清运费用实行代收代缴。 |
| 2 | ★ | 验收考核要求及办法 1.考核方法： （1）实行每月不定期考核，每月对应的考核分数为100分，分保洁服务、绿化服务、公共秩序维护、设施设备维护、代收代缴服务部分进行考核，每个版块有相应分值。 （2）现场考核审核组成人员， 由区旌阳区文化旅游和广播电视局决定并组织进行考核，要求物业方负责人到场参与但不打分。 （3）每月考核≥95分，采购人按月全额拨付当月物业服务费；每月考核在90分—94分，按当月物业费90%拨付； 每月考核在85分—89分，按当月物业费80%拨付；低于85分采购人可单方面解除服务合同，按当月物业费70%拨付。物业费拨付方式为：按照每月考核结果的应付金额汇总后，每季度支付一次。 2.考核内容： 详见“旌阳区文化旅游和广播电视局物业服务质量考核评分表”。 3.其他事项 （1）在合同执行期间出现物业管理公司与工人的劳资纠纷、工伤及其它事故， 由物业管 理公司全部责任，业主方不负任何责任。 （2）物业管理公司要主动接受业主方全面监督、指导、检查、验收工作。 德阳市旌阳区文化旅游和广播电视局物业服务质量考核评分表 序号; 考核内容; 分值; 得分. 一; 保洁服务; 22分. 1; 垃圾每日清运1次，走道内垃圾桶每日擦洗一次，保持桶外清洁、无污渍，桶内无异味，每周清理消毒一次。 检查、抽查，发现未落实相关要求的，每有一项扣1分。; 5分. 2; 公共地面活动场所随时保持干净、无垃圾、无污渍、无印迹；扶手无灰尘、污物；公共部位室内玻璃每周清洁1次；墙面和天棚无灰尘、污物、蜘蛛网。 检查、抽查，发现未落实相关要求的，每有一项扣1分。; 4分. 3; 卫生间台面干净、清爽、物品摆放整齐，镜面明净，无印迹，蹲便器、小便器无尿垢，无异味、每天清扫1次，保持干净，畅通，每天清洗垃圾筐、更换垃圾袋。 检查、抽查，发现未落实相关要求的，每有一项扣1分。; 5分. 4; 公共部位、栏杆等表面无灰尘，无污物、无蜘蛛网；台阶等公共地面保持干净、无垃圾、无污渍、无印迹，无卫生死角。 检查、抽查发现清扫不及时的，每有一项扣1分。; 4分. 5; 保洁人员谦和有礼，着装整齐；动作规范文明，不影响办公。保洁工具整齐摆放，不影响美观。 检查、抽查，发现未落实相关要求的，每有一项扣1分。; 4分. 二; 绿化服务; 26分. 1; 绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。 检查、抽查发现有侵占、破坏、改变使用用途现象不制止或上报的，每项扣1分。; 3分. 2; 乔木、灌木、草坪和绿化带养护 1.每月对树木死亡情况进行统计，并分析原因得1分，未分析不得分。 2.根据树木生长情况及周边环境要求，定期对乔灌木进行抹芽、去蘖、修剪、整形，对死亡树木及时进行伐除、补栽，草坪和绿化带无裸露土地和积水现象，得2分。每发现一株死树或草坪和绿化带每有1处裸露或积水（大于0.5㎡）扣0.5分；每发现一处枯枝死杈扣0.1分，光秃落叶（除正常落叶）扣0.1分；未按照规范要求修剪的，影响树木景观效果的，每有一处扣0.2分，扣完为止。 3.乔灌木无倒歪现象，草坪和绿化带无枯黄现象，得2分。每有1处不合格扣0.5分，扣完为止。 4.新栽、存在安全隐患的树木和新植草坪和绿化带有防护措施，得1分。因无防护措施引起树木倒伏、草坪和绿化带枯黄的，每有1棵树、有1处草坪和绿化带（大于0.5㎡）扣1分，未对存在隐患的树木进行防护的，每有一处扣0.5分。 5.行道树树盘保持完整、草坪和绿化带符合一般标准得1分。行道树树盘每有1处不完整或草坪和绿化带不符合一般标准的，扣0.5分，扣完为止。 6.新补植行道树与原有树种规格保持一致，得1分。每有1株不符合要求的，扣0.5分，扣完为止。; 8分. 3; 绿地无纸屑、烟头、石块等杂物。 检查、抽查，发现未落实相关要求的，每有一项扣1分。; 3分. 4; 重要地段的绿摆植株按要求提供。保持植物的花盆、器皿干净整洁，无赃污，花盆内无杂物、垃圾，对损坏残缺的花盆套缸及时更换，做到进场无烂盆坏盆。保持花盆、底盘，套缸内无泥垢，脏水，定期清洗，干净整洁，每次养护完毕，清理现场保持现场清洁。; 3分. 5; 病虫害防治 1.病虫害预防工作及时有效，得1.5分，未采取预防的不得分。 2.树木花草病虫危害程度在标准要求范围内，得1.5分。若症状明显超出标准要求，每株乔木及大灌木扣0.5分，每平方米草坪扣0.2分，扣完为止。 3.对树体伤口及时清理、修剪、消毒，涂保护剂，冬季乔木涂白，得1分。若修复不到位，每株乔木扣0.5分；冬季乔木未涂白或不合格，每棵扣0.2分，扣完为止。; 4分. 6; 养护期间如出现严重黄叶、枯萎死亡现象，及时进行植物替换。 有大量不正常落叶，扣2分；检查、抽查发现替换不及时的，每项扣1分。; 5分. 三; 公共秩序维护; 25分. 1; 公共秩序正常，外来人员及物品管理有序，无失窃、无外来人员损坏区域内公共设施等现象发生。 检查、抽查，发现未落实相关要求的，每有一项扣1分。; 5分. 2; 保安昼夜室外巡查，采取交叉式巡查方式，每小时两次，并做好记录。重点部位定点巡查记录。 查阅相关资料，当月资料未如实记录当月内容，每有一项扣1分。; 5分. 3; 车辆按规定线路行驶，按指定位置停放，无乱停乱放现象。 检查、抽查，发现未落实相关要求的，每有一项扣1分。; 5分. 4; 保障旌阳区文化旅游和广播电视局的消防安全，无重大火灾事故。 物业公司负责对消防设备进行日常不定期全面检查，确保消防设备和设施随时处于正常工作状态，做好消防检查工作记录，并将记录资料和检测结果提供给中心备案。 查阅相关资料，当月资料未如实记录当月内容，每有一项扣1分。; 5分. 5; 严格履行职责，作好防范工作，杜绝因失职造成的不安全现象发生。 采购人每日工作结束后，对各楼层区域进行例行检查，重点检查公共设施是否完好，是否有闲杂人员逗留，门窗是否关闭上锁，水电是否关闭等情况。 检查、抽查，发现未落实相关要求的，每有一项扣1分。; 5分. 四; 设施设备维护; 23分. 1; 由专业水电工进行对设备设施进行维修养护和管理。 每月需对电源、线路、空调、开关、配电箱进行一次安全排查；发现损坏的照明设备、电源故障及时处理；临时水电设备的维护和安装。 查阅相关资料，当月资料未如实记录当月内容，每有一项扣1分。; 3分. 2; 建立设施设备档案（设备台账），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。 查阅相关资料，当月资料未如实记录当月内容，每有一项扣1分。; 5分. 3; 对设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制维修、更新改造计划向业主单位提出报告与建议，根据业主单位的决定，组织维修或者更新改造。 检查、抽查，发现未落实相关要求的，每有一项扣1分。; 5分. 4; 设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范。 检查、抽查，发现未落实相关要求的，每有一项扣1分。; 4分. 5; 确保设施设备运行正常。①低压供电线路畅通，完好率不低于96％； ②给水系统运行正常，无跑、冒、滴、漏现象；③排水系统：室内排水管道畅通，若发生堵塞，1小时内疏通；④污水及雨水沟无堵塞现象。 检查、抽查，发现未落实相关要求的，每有一项扣1分。; 6分. 五; 代收代缴服务; 4分. 水、电费用根据大楼每月使用情况进行抄表测算实施代收代缴； 检查、抽查，发现未落实相关要求的，每有一项扣1分。; 2. 垃圾清运费用实行代收代缴。 检查、抽查，发现未落实相关要求的，每有一项扣1分。; 2. 合计; 100分. |

3.4.服务要求

3.4.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 拟配项目人员要求 | 部门; 岗位; 需求人数; 人员要求. 服务中心; 物业经理; 1; 具有3年及以上物业管理经验。（提供合同证明材料，格式自拟）. 保安服务; 主管; 1; 人员上岗时须持有保安员证。. 门岗; 2; 人员上岗时须持有保安员证。. 巡逻岗; 1; 人员上岗时须持有保安员证。. 车管岗; 1; 人员上岗时须持有保安员证。. 消控岗; 1; 人员上岗时须持有保安员证。. 保洁服务; 主管; 1; 人员上岗时须持有健康证明。. 保洁员; 5; 人员上岗时须持有健康证明。. |

3.4.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 服务期限 | 自合同签订之日起365日 |
| 2 |  | 服务地点 | 德阳市庐山北路588号 |
| 3 |  | 验收、交付标准和方法 | 1.供应商服务标准应严格按照采购文件、 响应文件的内容提供服务。 2.本项目采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》 （财库〔2016〕205 号） 的要求组织验收。 |
| 4 |  | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 |  | 支付约定 | 1、一季一付， 物业管理服务费按当季合同价及考核结果约定的支付比例支付。采购人付款前，供应商应开具合法、有效的发票，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00% 2、一季一付， 物业管理服务费按当季合同价及考核结果约定的支付比例支付。采购人付款前，供应商应开具合法、有效的发票，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00% 3、一季一付， 物业管理服务费按当季合同价及考核结果约定的支付比例支付。采购人付款前，供应商应开具合法、有效的发票，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00% 4、一季一付， 物业管理服务费按当季合同价及考核结果约定的支付比例支付。采购人付款前，供应商应开具合法、有效的发票，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00% |
| 6 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 违约责任 （1）采购人与成交供应商双方必须遵守本项目并执行合同中的各项规定，保证本项目的合法正常履行。 （2）如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 争议管辖 （1）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 （2）人民法院所作裁判应为最终决定，并对双方具有约束力。 （3）除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。 （4）在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。 |

3.5.其他要求

采购包1：

★1.制订完善各项应急处理措施，包括《消防应急预案》、《防洪应急预案》、《突发事件应急预案》。 ★2.发生盗窃、抢劫、交通事故、火灾等异常现象时，迅速组织安全防护人员，以最快的速 度控制局面，争取主动，保护现场。因供应商未履行相关义务而造成物业管理区域内公共设施和办公物品被损毁的，由供应商承担相应责任并赔偿经济损失。 ★3.物管负责人需在突发事件发生的第一时间到达现场，沉着、机智处理，并及时报告上级。 ★4.处理紧急事故的同时，迅速调整其他工作人员，确保旌阳区文化旅游和广播电视局其他正常工作的不间断。 ★5.发生治安案件时，安全防护人员应立即报警并维护现场，协助公安机关调查。 ★6.如需水电维修，成交供应商须安排具有专业资质的水电工上岗作业。