## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,480,000.00

采购包最高限价（元）: 1,480,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 成都市锦江区外国语小学校2024年物业管理服务采购项目 | 1.00（项） | 1,480,000.00 | 物业管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市锦江区外国语小学校2024年物业管理服务采购项目 | / | / | 1,480,000.00 | 总价 | 无 |

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：成都市锦江区外国语小学校2024年物业管理服务采购项目

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 主要服务内容包括房屋管理维修，设施、设备运行管理及维护服务，保洁服务，绿化服务，消防监控服务，四害消杀服务，消防维保服务，电梯维保服务，垃圾清运服务等。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 消防监控服务 | 一、服务内容： 负责掌握两校区消防设施、监控设施的工作原理、功能和操作规程，熟悉各种按键功能，熟练操作各种系统。 二、消防监控人员工作职责： (1)消防系统监控。消控员要熟悉消防中控室的各种设备和系统，如火灾报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消防电源系统、消防广播系统等，及时观察和检查各系统的运行状态，发现异常或故障时及时报告和处理，保证各系统正常运行。 (2)安防系统监控。消控员要熟悉安防中控室的各种设备和系统，如监控系统、门禁控制系统、入侵报警系统等，及时观察和检查各系统的运行状态，发现异常或故障时及时报告和处理，保证各系统正常运行。 (3)火灾应急处置。消控员要熟悉火灾应急预案，当接到火灾报警信号或通知时，要迅速判断火灾位置、规模和性质，按照预案启动相关消防联动设备，通知相关人员赶到现场，组织人员疏散和救援，并及时向上级领导汇报火情。 (4)消防资料管理。消控员要负责消防中控室的各种资料的整理、复制和归档，如监控图像资料、报警记录资料、检查维修资料等，并做好保密工作，不得向无关人员透露消防设备使用情况。 消防监控服务人员可与保安公司保安人员搭配进行值守。 |
| 2 | ★ | 保洁服务 | 一、服务内容： (1)负责整个校园内公共区域和会议室、学术厅、图书室、办公室、功能室、体育场（馆）、教学楼等公共区域的清洁工作，垃圾日产日清，服务标准达到学校卫生要求。（所有清洁工具及耗材学校提供） (2)负责每天下午学生放学后教室外走廊、过道、卫生间等公共区域清洁、整理工作。 (3)每学期开学前15天内对教学楼所有的办公室、教室、功能室、教学楼过道等公区进行一次地面深度打磨清洁，打磨后做好地面防滑措施，确保教学楼地面无明显污渍。 (4)每年至少1次彻底清洗学校窗帘及玻璃并恢复原状，确保玻璃和窗帘无污渍。 (5)每年至少1次彻底清洁班级里的电扇一次，确保电扇无灰尘。 (6)承担大型活动前、迎检前、基建维修后的全面清洁。 二、环境维护人员工作职责： (1)各功能室及所有通道的天花板、四壁、门窗等无积尘，蜘蛛网、印记、污迹。 (2)玻璃擦拭明净，无积尘，无水渍、污迹、痕迹。 (3)垃圾房与校内垃圾桶、盆等卫生设施按规定消毒杀菌，做到表面光洁，无污垢，随时清除桶（盆）内垃圾，无异臭、异味。 (4)确保校园地面干净，无积水、污迹、烟头、痰迹，纸屑，无口香糖废弃物、饮料水渍及食品包装物。 (5)学校的公共设施及消防器材等应内外保持洁净，无尘无垢、无痕迹、无毁损，箱内器材规范摆放，无杂物、垃圾。 (6)墙角及贴脚线清洁无污垢，保持本色。 (7)楼道梯步、过道地面、窗台台面、栏杆扶手，保持无烟头、积水、纸屑、痰迹、污痕，卫生死角，不锈钢设施光洁无尘垢、水渍，无痕迹。 (8)确保卫生间墙壁、顶棚、蹲位隔板及门无水迹、污迹、痰迹，地面无积水，污物、垃圾、烟头，异味异臭、死角、无蚊蝇。 (9)洗手台、盆及镜面无水渍、污迹、水垢。便池、尿槽，无灰尘、无污垢、尿垢，无异味异臭。 (10)随时注意节约用水、用电，使用后要随手熄灯关电、关水。 (11)外部环境：保持地面、绿化带内，无纸屑、烟头、枯叶、污物、积水和卫生死角。 (12)保持校内公共设施干净卫生，无污痕，完整完好，放置规范有序。 (13)清洁用具用品放置整齐规范。做清洁和日常保洁时，注意安全，杜绝安全事故的发生。 (14)热爱本职工作，对自己负责的清洁区要认真清扫，工作中若发现学校财物或设备包括电灯开关、灯泡、灯管，水龙头等损坏，应立即报告。 (15)每天清理垃圾至规定地点，不得乱倒、乱放，做到垃圾日产日清。 (16)工作中必须尽量减低响声，以免影响学生上课。 (17)服务态度好，不与师生争吵。 (18)拾到财物要交公，爱护学校所有公共财物。 (19)认真完成学校领导交办临时任务。 |
| 3 | ★ | 水电维修服务 | (1)负责学校的水电维修工作：水、电、设备设施的日常维护保养，维修及小型安装管理（所有维修材料学校提供），在工作中按要求完成好本职工作（课桌椅、讲台、各门、窗及其它设施的配置，各种锁的修理、钥匙配置，对塑、钢门窗的修理及五金零件的修理调换，窗帘的安装、更换及修理，大小黑板修理，强、弱电的简单维修等工作）。 (2)每天必须到岗巡视；应牢固树立为各部门和广大师生服务思想，坚守工作岗位，出全勤、出全力，热情接待报修工作，做到优质服务，接到报修任务及时修理，小修不过夜，当天工作当天完成。 (3)每天巡查校园水、电等设施各一次，发现故障和安全隐患应及时维修，做好有关记录，自己能解决的维修工作应自行解决；需要请人来维修的，需及时和学校后勤处衔接，并配合外请人员的维修工作，接待外请维修人员，检查验收维修好的设备，并向学校汇报维修结果； (4)每学期开学前应对学校水电消防设施设备、门窗、课桌椅等各种物品进行检查，发现缺损及时修理配置好，做好开学工作。平时做到勤检查、勤修理、文明修理，工完料清，不留隐患。 (5)认真钻研技术，合理用料，做到能修则修原则，节约资金。 (6)关注维修材料储备，发觉缺料及时上报学校备齐。 (7)学校出现需紧急维修事项时，维修人员应在接到通知后1小时内到达现场处理。 (8)按质、按时、按量完成校方交办的其它临时任务。 |
| 4 | ★ | 消防系统维保服务 | (1)消防设施、设备完好率达98%，消防事故发生率≤1‰。制定消防应急预案。配备专兼职消防人员，实行物管全员义务消防员制，严格制度，落实责任，定期训练义务消防队，加强消防宣传。 (2)消防系统设备完好，灭火设备配套齐全，定期养护，记录完整。消防通道畅通，指示照明与线路图标识齐全完好。消防设备除检修外，必须处于正常运行状态。 (3)周密制定灭火方案，值班员应熟悉业务，保持通讯畅通，反应快捷。落实防火责任人，实行巡视制度，建档记录，项目经理监督执行，并维护和检修以确保消防设施完好无损、正常使用。 (4)建立健全消防工作制度，对重点部位制定出防范措施，由专人负责对消防栓及其它消防设施进行检查测定，并填写检查标示及记录。 (5)设立安全督察员日常巡视，做好巡视检查记录，发现隐患及时下达整改通知书，并填写消防隐患整改验收报告。 (6)配合专业消防公司制定消防设备年度保养计划，监督专业消防维护保养公司做好消防设备月、季、年度检查工作，按时段和设备数量比例，抽查、检测系统设备，全年覆盖所有系统设备。 (7)消防应急照明、疏散指示标志的应急时间应大于90分钟。室内消火栓至少每日检查一次，保证消火栓箱内配件齐全完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次。 (8)室外消火栓和消防水泵应每日检查至少一次，保证完整好用并有明显标志。发生一般性故障，应即时通知专业维修公司在规定时间内到达现场，进行维修；发生重大故障时，物业服务人员应及时采取相应措施应急处理，专业维修保养人员应在30分钟内到达现场进行抢修。 (9)保证消防用水的基本储备，确保火灾时不低于10分钟的消防灭火用水量。 (10)消防电梯应保证24小时运行。消防监控设施应24小时开通，确保大楼消防安全，并保持完整的监控记录。 (11)疏散通道、安全出口、消防车通道每2小时巡查1次，保持疏散通道、消防车通道畅通。 (12)当主电源断电时，消防备用电源应当能自动投入运转；当主电源恢复时能从备用电源自动转入主电源状态。 (13)值班室收到火情、险情及其他异常情况报警信号后，应及时处理，如有需要应向消防单位报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理。 (14)负责本项目消防系统维保服务的实施单位应具有消防技术服务机构资质证书或消防技术服务机构管理平台备案的相关资质。投标人如不具备此资质的，则应委托具有此资质的实施单位进行维保，投标人应与实施单位签订合同，并负责对其进行监督考核。（分包比例：占采购限价的2.36%，进入总报价。） |
| 5 | ★ | 电梯系统维保服务 | (1)建立健全设备安全技术档案，制定完善设备管理制度和操作规程，制定电梯事故应急救援预案，每年至少进行1次特种设备安全培训。 (2)须经国家核准的特种设备检验机构检验，取得安全检验合格标志，并在检验有效期内运行。 (3)应保持设备正常运转，达到电梯运行的基本技术要求：运行平稳、平层准确，轿箱照明、内外呼梯按钮完好，楼层显示正常，轿箱内整洁无污染。警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常。电梯按钮无缺损、标示清晰完整，发现损坏应立即修复或报告。 (4)在电梯轿厢内显著位置张贴有效的《电梯使用标志》，电梯使用安全注意事项和警示标示，使用管理单位名称和维保单位名称及其急修、救援、投诉电话。 (5)应要求电梯维修保养单位对电梯及其安全设施至少每10日对电梯进行一次维护保养，保证其维修保养的电梯安全技术性能符合国家规定的标准和安全技术规范。 (6)应要求电梯维修保养单位设立24小时维修值班电话，保证接到故障通知10分钟内赶到现场，采取积极措施消除事故隐患，配合电梯的使用单位采取正确有效的救援方法。 (7)要求电梯维修保养单位落实维修保养过程中的现场安全防护措施，保证施工安全。应当做好维修保养记录，并归入电梯维修保养档案。 (8)要求电梯维修保养单位为其介绍必要的管理知识、安全技术知识、安全规章制度；协助电梯使用单位建立电梯技术档案。配合电梯的使用单位采取有效措施确保电梯安全运行。 (9)电梯发生故障时，应第一时间启动应急预案，同时立即停止使用，及时通知维修保养单位进行维修保养，及时消除安全隐患。发生电梯困人时，电梯安全管理员应在10分钟内到达现场，专业维修人员应在60分钟内达到现场。一般故障故障60分钟内回复，重大故障24小时内恢复（更换曳引绳、钢丝绳、主板、编码器、呼叫板等除外。），不能恢复说明原因并及时告知采购人，属于电梯中修、大修及改造的，由采购人另行申请资金进行施工。 (10)电梯机房专人管理，机房空气温度应保持在5～40℃之间，温度应保持在设备安全运行所允许的范围内；机房通风、照明良好,配备应急照明、灭火器材，盘车工具及标识齐全、方便醒目。 (11)负责本项目电梯维修保养的实施单位应具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证或者中华人民共和国特种设备生产许可证，投标人如不具备此资质的，则应委托具有此资质的实施单位实施维保。投标人应与实施单位签订合同，电梯维修保养合同应当约定维修保养的期限、项目和救援责任等内容，并负责对其进行监督考核。投标人应将本条要求所产生的每部电梯维保费用计入投标报价。（分包比例：占采购限价的2.02%，进入总报价。） |
| 6 | ★ | 垃圾清运服务 | 有垃圾收集容器，对除餐厨垃圾外的所有垃圾进行分类收集、处理。垃圾中转站地面每日拖洗一次，生活垃圾清运应做到日产日清，不得将垃圾在校区内放置过夜；树枝、广告展板等非生活垃圾应定期进行清运。投标人应将本条要求所产生的费用列入分项报价明细表中，计入投标报价(年费用约2.4万元，供报价参考）。 |
| 7 | ★ | 四害消杀服务 | 本着预防为主，安全第一，防治结合的原则，首先对环境进行治理，将鼠虫害消灭在萌芽状态。 (1)有针对本项目的消杀服务方案及相应的记录表格体现在投标文件中，方案中有针对校园内食堂、蚊虫滋生等主要场所环境的详细措施，并配合相关部门进行有害生物的预防和控制。 (2)委托专业消杀公司进行消杀工作。公司具备相关的资质证明，包括但不限于企业法人营业执照、灭鼠杀虫服务资质证、鼠虫害服务人员上岗证等，其证件必须保持在有效期内。 (3)对公共卫生间、校区出入口至少每日消毒2次；垃圾中转站、垃圾收集器每日至少消毒2次；公共区域根据实际需要进行消毒工作。 (4)消毒灭害费用由投标人承担并单独体现在报价中(年费用约1万元，供报价参考），投标人应将本条要求所产生的费用列入分项报价明细表中，计入投标报价。 |
| 8 | ★ | 绿化维护工作 | 一、工作内容 校内绿化日常养护，包括但不限于草坪绿篱树木修剪、浇水施肥、绿化带松土排水、除草、病虫害防治，树木治病、树木砍伐、冬季养护等。 二、基本要求 (1)绘制绿化现状平面图，建立苗木绿植台帐、重点区域、重要树木管理档案，实施动态管理。 (2)绿化养护设备、工具台帐完善。 (3)绿地无改变用途、堆放杂物、破坏、践踏、占用等现象。 (4)绿化作业产生的垃圾应专门及时清理干净。 (5)绿化药剂、肥料使用、存放实施计划管理，记录完整，废弃物处理符合相关规定。 (6)绿化养护作业有安全防护管理措施，包括打药前做好安全提示工作。 (7)绿植根据分布的地域、养护周期，在生长期参照一、二级养护标准执行， 休眠期做好相关防冻措施。 (8)编制年度绿化养护措施和工作计划。 (9)绿化所需工具、除虫剂、化肥等由中标单位提供。 （10）如遇学校大型活动，需增加绿化摆放造型时，能调集人员高质高效完成相关工作。 8.3绿化标准 (1) 乔木植株生长健壮，树冠完整，出现死亡或缺株后应及时补栽，生长季节叶片保存率高于95%。 (2)灌木植株生长健壮，枝叶丰满，主枝分布均匀合理，观赏效果好，符合植物品种的造型特点。 (3）绿篱和色块造型整齐美观，轮廓清晰，高度一致，修剪及时，出现死亡或缺株应及时补栽。保存率高于95%,年成活率高于95%。 (4)地被和花坛植物：地被植物覆盖率高于95%,花坛植物死亡率超过5%后能及时补栽更换。 (5)草坪整齐，覆盖率高于95%。 |
| 9 | ★ | 现代管理服务 | (1)代表所属公司对校区的物业管理工作负责，以及与采购人进行工作联系和合同履行事项的处理。 (2)代表所属公司对所有驻校人员进行管理。 (3)代表所属公司接受后勤处工作的统一调度和安排。 (4)配合后勤处完成校区其他工作。 |
| 10 | ★ | 服务方案 | 投标人应根据本项目的实际情况，结合自身项目管理经验，投标时针对本项目编制且符合本项目采购需求的服务方案，包含以下内容： 1、物业管理整体服务方案 投标人针对本项目提供物业服务整体设计方案且方案中体现：①针对项目认识和特点分析②项目重点难点分析及解决措施③物业管理服务整体策划及理念等。 2、项目管理机构 投标人针对本项目提供项目管理机构方案且方案中体现：①管理机构设置及管理机构框图②管理机构工作职能与管理职责③人员招募、培训及管理等。 3、物业服务实施方案 投标人针对本项目提供项目物业服务实施方案且方案中体现：环境卫生服务方案、消防监控服务方案、工程设备维护服务方案、节能减排及成本控制服务方案等。 4、应急预案 投标人针对本项目提供应急方案且方案中体现：消防应急预案、公共卫生事件的应急预案（包含食品中毒应急预案、疫情防控应急预案等）、设施设备故障应急预案、自然灾害应急预案、群访性事件应急预案等。 供应商须在投标文件中提供针对本项目的方案若出现项目名称、地址、物业类型、采购人单位名称与本项目采购需求不一致的，或有漏项、描述错误、前后矛盾的，视为未实质性响应本项目，投标文件将作无效处理。 |
| 11 | ★ | 考核细则表 | 成都市锦江区外国语小学校物业服务考核表. 服务 条款; 考核目标及细则; 分值; 得分; 存在 问题. 岗位培训5分; 岗位培训 5分; 定期进行培训及安全教育培训。; 5. 消防监控服务24分; 保持正常的消防监控服务 24分; 监控室消防监控设施出现故障及异常，能在现场查看或在 48 小时内及时报修处理; 3. 消防终端设备出现反馈信号及时查看、确认; 3. 严格执行动火审批制度或未到动火现场检查核实; 3. 出现火情在5分钟内及时关闭有关控制信号，; 3. 出现火情后，及时开启消防广播，发布疏散信息; 3. 出现火警讯号及时到现场查看即进行“复位”; 3. 出现火情后及时上报主管领导及甲方领导; 3. 熟练掌握火灾的报警处理流程及逃生的基本方法; 3. 公共环境卫生42分; 保证大厅、楼道、操场等公共区域干净、整洁 20分; 地面每天定期推尘2次，不定时保洁，做到无垃圾、无灰尘、无水渍污渍、无脚印。; 3. 墙面、标识每天清洁1次，不定时保洁，做到墙面无污渍、无灰尘、无蜘蛛网，标识无灰尘、无污迹。; 3. 栏杆、扶手每天清洁至少1次，做到无灰尘。; 3. 每天定期清理垃圾桶，更换垃圾袋，垃圾容量不超过垃圾桶的2/3。; 3. 学生饮水机每天定期打扫2次，做到干净、光亮。; 3. 每天早上全面打扫操场,不定时保洁,做到无纸屑、无动物粪便、无大量树叶。; 5. 保证公共洗手间、卫生间干净、无 异味 22分; 卫生间每周用消毒水全面消毒杀菌1次。; 3. 洗手台面循环保洁，污渍杂物随时清理，保持光洁。; 2. 镜面不定期巡视刮洗，保持光洁。; 2. 拖帕槽无污渍，拖帕摆放整齐。; 2. 地面每天不定期拖地，做到无水渍、无垃圾。; 2. 大小便器每节课后检查冲洗、清理污渍，做到无污渍、无异味。; 3. 墙身、隔板及门随时保洁，保持干燥、干净。; 2. 天花板、排气扇每周清扫1次，做到无灰尘、无蜘蛛网、无污渍。; 2. 每天清除垃圾桶垃圾，并及时清洗，随时保洁。; 2. 卫生间窗户每月清扫1次，无明显灰尘、污渍。; 2. 办公室、学术厅及会议室 10分; 保证行政办公室干净、整洁 5分; 每天清洁1次，做到家具、电器表面无灰尘、无污渍，地面干净，垃圾容量不超过垃圾桶的2/3，并随时更换垃圾袋；窗户每月清洁1次。; 5. 保持会议室、学术厅干净、整洁 5分; 会议室、多媒体室、学术交流厅每天清洁1次；使用后及时打扫，茶具、果盘等清洗消毒并摆放整齐。; 2. 学术厅在每次使用前提前1天进行全面清扫，当天早上再保洁1次，做到桌椅、电器干净、无污渍；使用后及时打扫，茶具、果盘等清洗消毒并摆放整齐。; 3. 校园维修19分; 校园维修，设施设备检查 19分; 对故障设施设备及时进行维修，并对维修后现场进行清扫。; 9. 每天定时进行设施设备检查及维护，保证校园设施设备均能正常运行。; 10. 总分; 100. 备注; 检查中每项发现1次未按要求完成，则该项扣0.5分。. |
| 12 | ★ | 分项报价明细表 | 一、人员费用 岗位; 人数; 服务 期限 （月）; 基本工资 （元/人/月）; 社会保险 （元/人/月）; 住房公积金 （元/人/月）; 小计. 综合主管; 1人; 12; XX元/年. 保洁员班长; 1人; 12; XX元/年. 保洁员; 14人; 12; XX元/年. 消防监控人员; 6人; 12; XX元/年. 维修万能工; 2人; 12; XX元/年. 高低压电工; 1人; 12; XX元/年. 绿化维护员; 2人; 12; XX元/年. 加班费、年终双薪及服装费; XX元. 小计; XX元. 二、其他费用 1; 工会经费; 1项; XX元. 2; 教育经费; 1项; XX元. 3; 残疾人就业保障金; 1项; XX元. 4; 专项维护费用; 电梯维保; 维保费; 1项; XX元. 消防维保; 维保费; 1项; XX元. 校园除四害; 服务费; 1项; XX元. 垃圾清运（不含厨余垃圾）; 服务费; 1项; XX元. 5; 企业管理费; 1项; XX元. 6; 利润; 1项; XX元. 7; 税金（纳税人身份：XXXXX；增值税率比例：XXXX）; 1项; XX元. 8; ……; ……; XX元. 小计; XX元. 三、投标报价 费用; 合计（元）. 人员费用; XX元. 其他费用; XX元. 投标报价【人员费用+其他费用】; XX元. |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起1095日（本项目服务期限为三年，合同一年一签。采购人每月对物业服务工作进行考核）。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 成都市锦江区月季街77号、成都市锦江区喜树街268号。 |
| 3 |  | 验收、交付标准和方法 | （1）每月物管考核总分为100分，80分及以上为优秀，70分以上（含70分）至80分（不含80分）为合格，70分以下（不含70分）至60分为基本合格，60分以下（不含60分）为不合格。 （2）如果考核结果为优秀，采购人则支付供应商每月全额物业管理费用；考核结果为合格，采购人支付供应商每月80%物业管理费用；考核结果为基本合格，采购人支付供应商每月70%物业管理费用；考核结果为不合格，采购人支付供应商每月60%物业管理费用，并由采购人通知供应商限期整改时间，限期整改后经采购人验收仍然不合格或未进行整改的，采购人有权解除合同，且不承担任何违约责任。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、采购人按月向供应商支付物业服务费用，每月服务结束后，按照考核标准情况，达到付款条件起10日内，据实情况说明为采购人每次付款前，供应商应该根据采购人要求提供合法有效的等额发票，且供应商开具发票主体需与投标主体、签订合同主体一致，否则采购人有权拒绝付款且不承担任何违约责任。 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1）供应商因管理不善导致采购人财物被盗或设施设备受到损害，造成采购人经济损失的，供应商应按损失情况赔偿采购人。同时，采购人有权要求限期整改，期限内未按要求整改的，采购人可扣减其物业服务费给予以赔付。 2）采购人和供应商任意一方不履行合同约定的义务，另一方可要求对方履行，由此造成的损失，由违约一方承担相应的责任。 3）因供应商管理不善或员工操作不当等原因造成重大事故的，由供应商承担责任并负责善后处理（产生事故的直接原因以政府相关部门的鉴定结论为准）。 4）因甲方原因逾期支付合同款的，除应及时付合同款外，应向乙方支付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同。 5）在合同履行期内，乙方不得与拖欠工作人员薪资报酬并确保足额按时发放，不得与为学校提供服务的人员之间产生劳资纠纷，否则甲方有权单方解除本合同，乙方并做好一切善后工作。 6）乙方违约时应承担合同总金额吧10%违约金。给甲方造成的损失超过违约金的，乙方还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。 解决争议的方式：向人民法院提起诉讼。 |
| 7 | ★ | 人员配置要求 | 一、项目主管：1人 1.自然条件：性别不限，年龄：45周岁及以下。（说明：投标时提供有效的身份证复印件）； 2.学历要求：本科及以上学历。（说明：投标时提供学历证复印件及学信网网查截图） 3.专业资格要求：因本项目项目主管涉及与维修工轮流值班情况，项目主管应取得中级及以上工程师资格证书（说明：投标时提供行政主管部门颁发的中级及以上工程师资格证书复印件） 4.安全资格要求：因本项目涉及公共安全，项目主管应取得安全生产知识和管理能力考核合格证（说明：投标时提供行政主管部门颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证证书复印件） 5.工作经验要求：担任过非住宅项目的项目经理，并具有上述岗位6年及以上的工作经验。（说明：①提供工作经验证明函，内容应当明确人员姓名、身份证号，服务的物业项目名称及服务业主名称并加盖公章、对应服务时间、任职岗位、服务项目的物业类型需明确为非住宅；②若投标人拟派人员单个非住宅物业管理项目的服务时间少于6年的，则可提供多个非住宅物业管理项目且服务时间可累计；③若投标人拟派人员在同时段同时为2个及以上非住宅项目提供服务的，则该时段只能计算一次服务时间。） 二、保洁：15人 （1）保洁员班长1人： 1.自然条件：性别不限，年龄：45周岁以下。（说明：投标时提供有效的身份证复印件）； 2.学历要求：均具有专科及以上学历。（说明：投标时提供学历证复印件、学位证（若有）复印件及学信网网查截图） （2）保洁人员14人 1.自然条件：男性55周岁以下，女性50周岁以下。（说明：投标时提供有效的身份证复印件） 2.工作期间：工作日在岗，每天采取白班7：30-18:00（合理安排休息时间），周末及法定节假日至少6人在岗值班保洁。 三、消防监控人员：6人 1.自然条件：男性55周岁以下，女性50周岁以下。（说明：投标时提供有效的身份证复印件） 2.专业资格要求：秩序维护人员中，6人持有有效的行政管理部门颁发的中级（四级）或以上建（构）筑物消防员证或消防设施操作员职业资格证。（说明：投标时提供行政管理部门颁发的中级（四级）或以上建（构）筑物消防员证或消防设施操作员职业资格证复印件及官网查询截图） 3.工作期间：工作日在岗，每天采取白班9：00-18:00（含中午休息一小时），周末及法定节假日至少2人在岗。 四、维修万能工、高低压电工：3人 1.自然条件：性别不限，年龄：45周岁及以下。（说明：投标时提供有效的身份证复印件） 2.专业资格要求：持有《中华人民共和国特种作业操作证》（作业类别：高压电工作业和低压电工作业）。（说明：投标时提供有效证书复印件）； 五、绿化工：2人 3.自然条件：男性55周岁以下，女性50周岁以下。（说明：投标时提供有效的身份证复印件） 4.工作期间：工作日在岗，每天采取白班7：30-18:00（合理安排休息时间）。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

一、分项报价明细要求 报价应符合政府采购及国家关于税费、社保的相关法律法规和项目所在地市场实际，并充分考虑项目所在地最低工资标准和社保缴费比率上调等因素。供应商的报价应按招标文件要求提供分项报价明细表(格式自拟)逐一分项计入投标总报价。如未提供分项报价明细表或报价明细表中出现缺项，未按要求逐一分项列明各费用项目与报价、或报价等不满足招标文件要求的，则视为未实质性响应。分项报价明细表中各明细费用的报价也不得免费或无偿、赠送或零报价提供服务，否则视为未实质性响应。 二、报价组成 供应商的投标报价包含完成所有服务内容所需的全部费用。报价应包含人员基本工资、加班费、年终双薪、社会保险、公积金、法定计提费(含工会、教育经费)、员工福利费、服装费、办公机具装备配置费、招标文件约定应由供应商承担的费用、企业管理费用、利润、法定税金等完成本项目物业服务所需要的一切开支费用。 供应商应明确增值税纳税人身份，即明确是增值税一般纳税人还是小规模纳税人（提供增值税纳税人身份证明材料，若未提供视为未实质性响应），且在分项报价明细表中供应商应当注明各项税率，其余附加税包含在报价中（未按要求响应的视为未实质性响应）。 供应商增值税税率应符合供应商增值税纳税人身份变化及现行政府政策法规。涉及供应商在服务期内增值税纳税人身份有变化的，应按增值税纳税人身份变化前后进行分段计算税金并平均到服务期内，若未按要求进行分段计算的，视为未实质性响应。 投标报价中税率享受减免税的供应商，应提供相关政策文件或税务部门减免税的证明材料，若未按要求提供，视为未实质性响应。 （1）基本工资不低于成都市具体适用的月最低工资标准。 （2）加班费：按照【中华人民共和国劳动法(2018修正)】的规定，法定节假日支付3倍工资报酬，休息日加班支付2倍工资报酬，延时加班支付1.5倍工资报酬。每日按工作8小时计算。供应商应结合岗位实际，合法支付加班费。 （3）年终双薪：每年按一个月的人员基本工资的标准计算。 （4）社会保险：单位缴纳的社会保险应包含养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险及生育保险，且缴费比例应符合成都市最新社保缴纳标准,比例不得低于25.2%（含养老保险16%、医疗保险（含大病）7.5%、失业保险0.6%、工伤保险0.3%、生育保险0.8%）,供应商单位缴纳社保基数不低于成都市最新城镇职工最低缴费基数。说明：拟派本项目所有人员均必须购买社保。 （5）住房公积金：按照国家法定要求进入费用报价，全员缴纳计算，本项目应分摊的住房公积金年缴纳额=本项目年工资总额×计提比例，比例取值在5%-12%之间。 （6）法定计提费用：按本项目年工资总额为基数。 1）本项目应分摊的工会经费：无论供应商是否成立工会组织都应按照国家法定要求进入费用报价，本项目应分摊的工会经费年缴纳额=本项目年工资总额×2%。 2）本项目应分摊的教育经费：按照国家法定要求进入费用报价，本项目应分摊的教育基金年缴纳额=本项目年工资总额×1.5%。 3）本项目应分摊的残疾人就业保障金应符合财政部及成都市[《成都市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》（成财规〔2021〕1号）]等相关规定。 （7）服装费：每人每年冬季、夏季、春秋季服装，冬季工作服不低于两套、春秋服装不低于两套；由供应商按自身经验结合本项目情况计算。 （8）员工福利：含员工体检、生日慰问、过节费等，由供应商按自身经验结合本项目情况应逐一分项报价； （9）为保障项目的顺利实施，确保服务品质，供应商不得以拟派遣的服务人员享受的优惠或减免（包含但不限于工资、社保、补贴等）等相关政策，抵减本项目实际运行开支而减少报价项目或报价金额，分项报价明细表中各明细费用的报价也不得免费或无偿、赠送或零报价提供服务，否则视为未实质性响应。 （10）投标人在报价时应充分考虑本项目服务周期内可能存在的税金、社保、工资等政策性调整所带来的风险，并由投标人自行承担。